## Лист1
№ | Вид работ | Ед изм | Стоимость работ (руб.) | Стоимость материалов (руб.) | Стоимость работ (руб.) | Стоимость материалов (руб.)
|  |  | Ориентировочная |  | Предложение
1. РАЗОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
| Сплит-система до 3,5кВт | 1ед. | 1700 | 100
| Сплит-система 3,5кВт-6,5кВт | 1ед. | 1700 | 100
| Сплит-система свыше 6,5кВт | 1ед. | 1700 | 100
| Кассетный кондиционер до 6,5кВт | 1ед. | 2000 | 100
| Кассетный кондиционер свыше 6,5кВт | 1ед. | 2000 | 100
| Канальный кондиционер до 6,5кВт | 1ед. | 2000 | 100
| Канальный кондиционер свыше 6,5кВт | 1ед. | 2000 | 100
| Фанкойл до 5кВт | 1ед. | 1350 | 100
| Фанкойл свыше 5кВт | 1ед. | 1350 | 100
| VRV система | 1ед. | 5000 | 500
| Тепловой насос | 1ед. | 1500 | 100
2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| Монтаж сплит-системы до 3,5кВт, | 1ед. | 7500 | 4500
| Монтаж сплит-системы 3,5кВт-6,5кВт | 1ед. | 8500 | 5500
| Монтаж сплит-системы свыше 6,5кВт | 1ед. | 11500 | 6500
| Монтаж кассетного кондиционера до 6,5кВт | 1ед. | 12500 | 5500
| Монтаж кассетного кондиционера свыше 6,5кВт | 1ед. | 14500 | 6500
| Монтаж канального кондиционера до 6,5кВт | 1ед. | 16500 | 5500
| Монтаж канального кондиционера свыше 6,5кВт | 1ед. | 18500 | 6500
| Монтаж фанкойла до 5кВт | 1ед. | 5000 | 2000
| Моньаж фанкойла свыше 5кВт | 1ед. | 7500 | 2000
| Демонтаж сплит-системы | 1ед. | 4500
| Демонтаж канального кондиционера | 1ед. | 7500
| Демонтаж фанкойла | 1ед. | 2500
3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
| Диагностика неисправности оборудования | 1ед. | 1500
| Разборка/сборка внутреннего блока | 1ед. | 200
| Разборка/сборка наружнего блока | 1ед. | 200
| Промывка дренажной системы | 1ед. | 500 | 50
| Очистка теплообменника внутреннего блока | 1ед. | 100 | 50
| Очистка теплообменника наружнего блока | 1ед. | 1500
| Очистка фильтров внутреннего блока | 1ед. | 200
| Дозаправка кондиционера фреоном R22 свыше 0,3кг | 1ед. | 500 | 450
| Дозаправка кондиционера фреоном R410 свыше 0,3кг | 1ед. | 500 | 520
| Поиск утечки фреона | 1ед. | 1500 | 300
| Пайка одной точки трассы хладагента | 1ед. | 500 | 100
| Мелкий ремонт эл. элементов на объекте | 1ед. | 1000
| Установка обогрева дренажа | 1ед. | 1200 | 650
| Замена конденсатора | 1ед. | 500
| Установка устройства зимнего запуска | 1ед. | 1500 | 4500
| Замена помпы (без стоимости помпы) | 1ед. | 1500
| Ремонт компрессора | 1ед. | 10000
| Замена компрессора (без стоимости компрессора) | 1ед. | 3500
| Замена печтной платы (без стоимости платы) | 1ед. | 1200
| Ремонт печатной платы | 1ед. | 500
| Ремонт радиатора кондиционера | 1ед. | 1500
| Замена электродвигателя вентилятора вн./нар. Блока | 1ед. | 1200
| Замена 4-х ходового клапана наружного блока | 1ед. | 1500
| Замене реле высокого давления | 1ед. | 1500
| Ремонт теплового насоса | 1ед. | 3500
| Опрессовка систем централизов. Холодоснабжения | 1ед. | 2500
4. СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
| Диагностика систем вентиляции (проверка температур, скорости потока воздуха) | компл. | 2500
| Монтаж/демонтаж диффузоров 600х600 | 1ед. | 1000
| Монтаж/демонтаж дифузоров 450х450 | 1ед. | 1000
| Установка дроссельного клапана д.250-300 | 1ед. | 500
| Установка канальных вентиляторов | 1ед. | 1250
| Дезинфекция систем вентиляции | компл. | 15000
5. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ
| Транспортные расходы | 1м/см | 2500
| Коэфициент за проведение работ в ночное время |  | 1.5